(受理公示)水发能源通榆县500MW风电场项目（一期工程）
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，现将《水发能源通榆县500MW风电场项目（一期工程）环境影响报告表》受理情况予以公示，公示期为3个工作日。
　　联系电话：0436-4253122（行政审批办公室）
　　通讯地址：开通镇新发北街1666号（通榆县政务大厅）
　　邮   编：137200
 
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	受理日期

	法水发能源通榆县500MW风电场项目（一期工程）
	吉林省白城市通榆县向海乡
	水发能源（通榆县）有限公司
	吉林省龙桥辐射环境工程有限公司
	20210513


注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书/表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

附：

 一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	水发能源通榆县500MW风电场项目（一期工程）

	项目代码
	2102-220000-04-01-757177

	建设单位联系人
	张斯
	联系方式
	18610330676

	建设地点
	  吉林  省  白城 市  通榆 县  向海乡

	地理坐标
	（  122  度 44 分  7.730  秒， 44度  59 分   54.790 秒）

	建设项目
行业类别
	90、陆上风力发电
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	223079m2

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	吉林省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	吉发改审批[2021]42号

	总投资（万元）
	265989.30
	环保投资 （万元）
	151.00

	环保投资占比（%）
	0.1
	施工工期
	9个月

	是否开工建设
	(否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

根据《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》吉政函〔2020〕101号，本工程所在区域属于优先保护单元及一般管控单元。

⑴生态保护红线

本工程属于一般生态空间，不涉及生态保护红线。

⑵生态环境质量底线

本工程属于大气环境一般管控区，食堂油烟达标排放，满足“贯彻实施国家与吉林省大气污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施”的管控要求；

本工程属于水环境一般管控区，且废水不外排，符合相关管控要求。
本工程不占用基本农田和重点矿区，属于土壤环境风险一般管控单元，符合相关管控要求。

⑶资源利用上线
工程本身为风力发电项目，不涉及煤炭使用，用水仅为生活用水（含食堂用水），用水量小、不占用基本农田，不会突破区域资源利用上线。

⑷生态环境准入清单相符性

根据通榆县地方生态环境准入清单要求，项目位于优先保护和一般管控区，管控要求为“①原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量；②禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜等；③禁止发展高耗水工业；④ 国家沙化土地封禁保护区内，禁止砍伐、樵采、开垦、放牧、采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等一切破坏植被的活动；禁止安置居民；⑤原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围；⑥区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理；⑦适度有序开发风电。推进西部已规划风电场的续建项目，开发过程应注意分散式风电项目不得占用永久基本农田。对于占用其他类型土地的，应依法办理建设用地审批手续。风电项目的建设不得破坏生态环境敏感区环境。”本工程不涉及树木等砍伐作业，占地不涉及基本农田，用地已获得当地自然资源局审批，发电量已获得吉林省能源局批准（详见附件），本工程符合当地生态环境准入条件。

2、土地利用规划的符合性分析

本工程占地现状为农用地和未利用地，农用地不涉及基本农田，项目用地已取得通榆县自然资源局的审批（详见附件），本工程用地符合《中华人民共和国土地管理法》和《通榆县土地利用总体规划》中相关规定。




二、建设内容
	地理位置
	本工程位于吉林省白城市通榆县境内，场址分布在通榆县的向海乡内，本期工程地理位置详见附图1。本期工程总占地面积约为223079m2,其中永久占地面积121179m2，临时用地101900m2。永久占地占地现状为农用地和未利用地，其中农用地占地约45732m2，未利用地占地约75447m2，农用地主要为耕地，均为非基本农田（详见附件）；临时占地现状为既有道路、农用地、未利用地，其中既有道路占地约12800m2，农用地约32400m2、未利用地约56700m2。本工程边界拐点坐标详见下表：

表2-1  本工程边界拐点坐标一览表
[image: image1.png]i X (m) Y (m) iac X (m) Y (m)
1 4979747 41485062 13 4981564 41469307
2 4982867 41485057 14 4979940 41470116
3 4983317 41485009 15 4979519 41471247
4 4986092 41486465 16 4979669 41472320
5 4991067 41486240 17 4979421 41473635
6 4989818 41482097 18 4978303 41475627
7 4989466 41477571 19 4978384 41476353
8 4988619 41474713 20 4978356 41476960
9 4986188 41471663 21 4978081 41477828
10 4984898 41470194 22 4973945 41485006
11 4984285 41467184 23 4974284 41486134
12 4981891 41467783







	项目组成及规模
	1、项目规模

项目总装机规模为500MW，共分两期建设，本期（一期）装机规模为400MW，远期（二期）建设100MW。本期拟安装99台4040kW的风电机组，轮毂高度为110m，新建1座 220kV 升压站，本期不建设集电线路，待远期建设时一起投入建设集电线路，最终以1回220kV线路接入昌盛变电站，本工程220kV升压站和远期集电线路后期另行补做辐射类环评。   

2、项目组成
本工程组成详见下表。
表2-2  本工程工程组成一览表

类别

名称

建设内容

备注

主体工程

风电机组

占地面积49686m2，风电机组数量99个，单个发电量约4040kw，规划总容量约400MWp。
新建

箱变

占地面积5780m2，箱变数量99个

升压站

占地面积约15500m2，接入电压35kV，输出电压220kV。升压站内包括综合楼、辅助建筑、变压器室、事故油池等。
辅助工程

检修道路

本期修建风电机组检修道路总长度约14km，道路宽度为3.5m，检修道路总占地面积约为49031m2。
新建

进站道路

升压站进站道路长度约为263m，宽度平均约为4.5m，总占地面积约为1182m2。
公用工程

供水

本工程用水仅为升压站职工生活用水及食堂用水，本工程用水均由升压站自打深水井提供。

新建

供热

本工程风机组区域无需供热，升压站职工供热依托电取暖。
新建

排水

本工程废水为升压站食堂废水和生活污水。
新建

供电

本工程为风力发电项目，远期所发电力就近接入电网，目前用电由当地电网提供
新建

环保工程

废水

升压站食堂废水经油水分离器处理后同生活污水进入化粪池，定期清掏用作农肥。
升压站产污环节纳入本期工程环评中评价

废气

本工程为风力发电，无相关废气产生，本工程废气仅设计升压站食堂油烟，食堂油烟经处理效率不低于60%的油烟净化器处理后从高于屋顶排气筒排放。
噪声

选用低噪声设备+基础减振，升压站边界绿化
固废

废变压器油，在变压器下设置收集废油的油槽，由有资质单位收集处理，风机组区域不在站点储存；升压站废变压器油收集后暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处理；升压站废铅蓄电池暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处理；升压站生活垃圾及食堂垃圾分类存放，委托市政环卫部门处理。
4、公用工程
    ⑴给水

本工程用水仅为升压站职工生活用水和餐饮用水。

⑵排水

本工程废水仅为为升压站生活污水、餐饮废水。

⑶用电

本工程用电由当地电网接入，另外升压站设置备用铅蓄电池。

⑷用热

本工程生产不用热，升压站生活供暖由电采暖解决。

⑸工作制度

本工程风电机组区域不设置值守人员，仅在升压站设置值守人员，职工人数为6人，24小时轮流在岗，年工作365天。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

①在项目建设场地周边设置临时围墙。

②加强施工现场管理，作业场地面积控制在一定范围内，施工作业场地扩大会造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏，导致风力侵蚀加重。

③对于地下电缆敷设施工，要及时夯实回填土，表层土要集中堆放在沿线指定区域，该区域下方用苫布铺底，表土上方及时苫布进行苫盖，待施工完毕后及时回填，恢复原有使用功能，减少风蚀强度，尽量减少施工期水土流失。

④施工结束后，施工单位要及时拆除临时建筑物，清理和平整场地，对裸露的地面采用撤播原地带性植被的方式进行恢复。

综上，在采取上述措施后，本期工程的建设不可避免的会破坏地表植被，造成区域部分生物量损失，但对整体的影响不大；施工期噪声对区域内动物的影响很小，不会对候鸟栖息、迁徒和繁殖造成不利影响；本工程建设对区域生态环境的影响在可接受的范围内。

2、环境空气保护措施

合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工；运输车辆及施工材料覆盖苫布；运输车辆要严格控制车速，以减少汽车尾气的产生；开挖的表土用苫布进行覆盖，防止产生扬尘。

3、地表水环境保护措施

施工废水经沉淀池沉淀处理后，取上清液回用；施工人员生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏，外运作农肥，不外排。

4、声环境保护措施

施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养。加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备，合理安排施工时间，禁止运输材料以减少对沿线敏感点的影响。
5、固体废物环境保护措施

施工期产生的生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理；建筑垃圾集中堆放，运输至指定的建筑垃圾场处理。

	运营期生态环境保护措施
	生态环境保护措施

①项目建成后，风电机组周围可采用植被恢复等生态补偿措施，以保证项目建设区域植被生物量不会减少。

②选用噪声较小的优质设备，并在箱变位置安装减振垫，以保障运行期区域声环境质量达标。

2、环境空气保护措施

升压站食堂油烟通过处理效率不低于60%油烟净化器处理后经高于屋顶排气筒排放。

3、地表水环境保护措施

运营期废水主要为升压站食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同进入防渗化粪池（容积150m3），定期清掏用作农肥。

4、声环境保护措施

选用较低噪声的箱式变压器，并在设备底部安装基础减振垫，加强箱变的定期检查与维护工作，保证其处于正常稳定的运行状态。
5、固体废物环境保护措施

运营期产生的固体废物主要为变压器检修及事故状态产生的废变压器油和备用废铅蓄电池。变压器检修及事故状态产生的废变压器油和废铅蓄电池均属于危险废物，要求在箱式变压器底部设有封闭的钢槽，变压器油泄漏时可以暂时存贮，变压器油和铅蓄电池定期委托有资质单位处理，其中升压站设置危险废物暂存间（建筑面积20m2，位于附属用房内）；食堂垃圾与生活垃圾分类储存，定期委托市政环卫部门处理。

危险废物暂存间建设要求：①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；②必须有泄漏液体收集装置；③设施内要有安全照明设施和观察窗口；④用以存放装载液体、半固体危险容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；⑦防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）,或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数符合≤10-10cm/s；⑧危废间外设置危险废物标识牌。

6、环境监测计划
建设单位可委托有资质单位进行日常环境监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本工程日常环境监测项目和监测点位见下表。
表5-1  环境监测计划表
监测因子

监测点位

监测频次

监测方法

废气

食堂油烟排气筒出口

1次/年
饮食业油烟排放标准(试行)（GB18483-2001）

噪声
升压站四周及N045号风机组附件
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中1类标准


	其他
	无

	环保投资
	表5-2  环保措施（设施）投资一览表

序号

项目

治理措施

投资（万元）

1

生态恢复工程

生态恢复

将施工前的表土剥离土回填，恢复其原有土地使用功能，种植适合该处土壤生长的植被。

60
施工设施场地恢复

2

废气治理

施工期扬尘防治

施工土方苫布、洒水车及运输车辆苫布

12
运营期食堂油烟

食堂油烟经处理效率不低于60%油烟净化器处理后经 高于屋顶排气筒排放
2

3

废水治理

施工期施工废水

简单沉淀处理后回用

5

施工期生活污水

临时防渗旱厕，定期清掏外送做肥

6
运营期食堂废水及生活污水

食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池，定期清掏用作农肥
5
4

噪声治理

施工期噪声防治

设置声屏障

6

运营期噪声防治

设置减振垫

20
5
固体废物治理

施工期建筑垃圾

及时清运，送建筑垃圾场

5

废包装物

集中收集，外卖综合利用

0
弃土方

回填，不设置弃土场，表土用苫布覆盖

2
施工期生活垃圾

集中收集，由环卫部门统一处理

3

运营期维修及泄漏产生的废变压器油、废铅蓄电池

建设危险废物暂存间、在箱变下方修建钢槽，废变压器油委托有资质单位处理
65
6

环境管理

管理档案、环保监测

日常档案、监测

10

总 计

211



六、生态环境保护措施监督检查清单
	        内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	表土回填，播撒草种等
	与环评期间施工要求一致
	—
	—

	水生生态
	—
	—
	—
	—

	地表水环境
	施工废水经沉淀池沉淀处理后回用；生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏外运作农肥
	不外排
	食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入化粪池，定期清掏用作农肥
	不外排

	地下水及土壤环境
	—
	—
	—
	—

	声环境
	选用低噪声施工设备，合理安排施工时间
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应要求
	选用低噪声箱式变压器，安装基础减振
	边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中1类标准

	振动
	--
	--
	--
	--

	大气环境
	洒水降尘+苫布遮盖
	与环评期间施工要求一致
	升压站食堂油烟经处理效率不低于60%油烟净化器处理后通过高于屋顶排气筒排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型餐饮业排放标准的限值要求

	固体废物
	生活垃圾由环卫部门统一处理；建筑垃圾运送至指定建筑垃圾场处理；弃土方回填
	不造成二次污染
	废铅蓄电池、废变压器油交有处理资质单位处理；生活垃圾和食堂垃圾分类处理，委托市政环卫部门处理
	不造成二次污染

	电磁环境
	--
	--
	--
	--

	环境风险
	--
	--
	钢槽、危废间防渗，定期巡检、维护等
	钢槽、危废间防渗效果完好，有巡检及维护记录

	环境监测
	--
	--
	食堂油烟每年监测一次
	提供例行检测报告

	其他
	--
	--
	--
	--


七、结论
	综上所述，本工程符合现阶段国家产业政策，项目选址较为合理。通过本工程的环境影响分析，本环评认为只要在建设及运营过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，严格执行各种污染物排放标准，对当地环境造成的影响不大，从环保角度分析，本工程的建设是可行的。






