**** **瑞泽环境检字第（RZBG201905158）号**

**检验检测报告**

样品名称 工业企业厂界噪声

委托单位 通榆县鹤城无公害垃圾处理厂

检测日期 2019年05月05日

**吉林省白城市瑞泽环境监测有限公司**

**说 明**

1. **本报告无本公司检验报告专用章或公章无效；**
2. **本报告无编制或主检人、审核人、批准人签名无效；**
3. **本报告涂改无效；**
4. **复印本报告未重新加盖本公司公章无效；**
5. **本报告只对本次检测现场和样品结果负责；**
6. **未经吉林省白城市瑞泽环境监测有限公司书面批准，不得用**

**做仲裁、诉讼等场合的凭证；**

1. **检验项目后打号标记者为分包实验室检验。**

地址：白城市开发区于家村4社

电话：0436-3519070/13384368866

邮编：137000

传真：0436-3519070

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 工业企业厂界噪声 | 委托日期 | 2019年05月05日 |
| 委托单位 | 通榆县鹤城无公害垃圾处理厂 |
| 检测地址 | 通榆县鹤城无公害垃圾处理厂 |
| 检测方式 | 现场检测 | 检测日期 | 2019年05月05日 |
| 天气状况 | 晴 | 风速 | 0.7m/s |
| 检测人 | 孙海涛、李涵 |

**分析方法及分析仪器：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测依据 | 仪器名称及型号 | 设备编号 |
| GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 多功能声级计AWA6228 | 00303964 |

|  |
| --- |
| **检测结果： 单位：dB** |
| 检测点位 | 检测点位定位 | 检验结果 | 检测点位 | 检测点位定位 | 检验结果 |
| 1＃厂界东侧外1米 | E：123°09′19.27″N：44°47′57.86″ | 昼 | 48.0 | 2＃厂界南侧外1米 | E：123°09′32.58″N：44°47′54.88″ | 昼 | 56.8 |
| 3＃厂界西侧外1米 | E：123°09′24.52″N：44°47′44.64″ | 昼 | 47.9 | 4＃厂界北侧外1米 | E：123°09′13.24″N：44°47′46.26″ | 昼 | 47.4 |
| 此报告仅对该样品负责 报告日期：2019年05月27日 |
| **编制： 审核： 批准：** |

以 下 空 白