附件1：

2023年东湖水质检测结果

| 点位序号 检测项 目 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 溶解氧 | 透明度 | ORP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59 | 10 | 10.5 | 0.588 | 6.1 | 22 | 72 |
| 2 | 96 | 15.7 | 16.4 | 2.37 | 9.5 | 24 | 50 |
| 3 | 138 | 18.2 | 20.5 | 2.08 | 12.6 | 23 | 18 |
| 4 | 119 | 0.52 | 1.3 | 0.251 | 2.9 | 65 | 80 |
| 5 | 138 | 0.801 | 2.98 | 1.2 | 3.8 | 60 | 73 |
| 6 | 97 | 1.53 | 5.05 | 0.951 | 3.7 | 68 | 76 |